# Novoferm							 Novoferm Schwingtore M®

Ausschreibungstexthilfe

Garagentor als Schwingtor mit Deckenlaufschiene

Typ Novoferm M (Stahltore)

Typ Novoferm M (Typ „Bocholt / baus. Füllung)

Typ Novoferm M (Holztore)

Baurichtmaß: (B x H in mm): ............... x ...............

Modell Rees, Torblatt mit Stahl-Sicke, senkrecht, grundbeschichtet

Ausführung mit Schlupftür

in Normgröße
in Sondergröße ...............

Modell Bocholt, Torblatt für bauseitige Füllung (Novoferm M®)

Ausführung mit Schlupftür

in Normgröße
in Sondergröße ...............

Modell Hagen, Torblatt mit Stahl-Kassette senkrecht
Modell Krefeld, Torblatt mit Stahl-Kassette senkrecht
Modell Bremen, Torblatt mit Stahl-Kassette senkrecht
Modell Frankfurt, Torblatt mit Stahl-Kassette senkrecht
Modell Kiel, Torblatt mit gelochtem Stahl-Sickenblech
Modell Köln, Torblatt mit Stahl-Sicke waagerecht und Mittel- und Seitenprofil

Farbton

Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
mit Super Color ähnlich

Taubenblau, 	ähnlich RAL 5014
Tannengrün,	 ähnlich RAL 6009
Fenstergrau, 	ähnlich RAL 7040

Anthrazitgrau, 	ähnlich RAL 7016
Ockerbraun, 	ähnlich RAL 8001

Sepiabraun, 	ähnlich RAL 8014

Sonderlackierung ähnlich RAL-Farbtonkarte Nr................

mit ...............Stück Lichtöffnungen (nicht für Bocholt, Krefeld, Frankfurt, Kiel,)
Variante ...............

Verglasung aus Acrylglas, klar,
Verglasung aus Acrylglas, strukturiert

Modell Leipzig/München, Torblatt Nord. Fichte senkrecht

Ausführung mit Schlupftür (nur Leipzig)

in Normgröße,
in Sondergröße ...............

Halle/Kempten, Torblatt mit Nord. Fichte, Fischgrätmuster

Ausführung mit ............... Stück Nebentür/en

Baurichtmaß: (B x H in mm): ............... x ...............

mit Stahl-Füllung wie vor
mit Holz-Füllung wie vor
für bauseitige Füllung

Torgriff (und Türdrückergarnitur)

aus Kunststoff, Farbton

Schwarz

aus Aluminium, Farbton

silberfarbig eloxiert,

kunststoffbeschichtet, Farbton

verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
sepiabraun, ähnlich RAL 8014

Ausführung mit Torantrieb

Bedienung über

Funkfernsteuerung mit...............Stück

Handsender 2-Kanal

Handsender 4-Kanal

Micro-Handsender

Drucktaster

Schlüsseltaster
Codetastatur

Einbau

hinter der Öffnung
in der Öffnung

liefern
liefern und einbauen
einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten
nach den Einbau- und Montagehinweisen des Herstellers
nach den Richtlinien der VOB
nach den Detail- und Einbauplänen Nr. ...............
nach den Angaben der örtlichen Bauleitung

Material …

Lohn …

EP …

GP ...