NovoSpeed Prime
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

•	besonders ökonomisch

•	windbeständig Class … (abhängig von Abmessung)

•	Torgröße bis max. 12.25 m²

•	keine Ausgleichsfeder

•	öffnet mit bis zu 1,5 m/sec.

•	Torblattbehang 0,7 mm stark

•	Sichtfenster

•	Gummi-Abdichtung zum Boden

•	Bürstenabdichtungen (seitlich)

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Prime

besonders ökonomische Lösung für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen mit

minimalem Energieverlust

Ausführung

horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus verzinkten U-Profilen mit Bürstenabdichtung, Torblatt aus

polyesterverstärktem Kunststoff

❏ grau / / ❏ gelb / ❏ weiß / ❏ orange / ❏ rot /   ❏ blau oder ❏ schwarz,

je 0,7 mm stark, mit Sichtsektion mit transparentem Kunststoff Fenster, unterem Abschlussprofil aus

einem leichten Alu-Querbalken (E6/EV1) mit Gummidichtung zum Boden, Elektromotor ❏ rechts (Standard)

oder ❏ links, mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“, Handkurbel zum Öffnen bei Stromausfall. Lichtschleieranlage

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

(max. 3500 x 3500 mm)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

❏	Flex Edge Unterbalken

❏	Break-away System „Easy Repair“

❏	separater Steuerschrank mit Timer-Schließung

❏	Haube über Wickelwelle aus: Stahl, Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium

❏	Schutzart IP65 (statt IP54)

❏	Frequenzumrichtersteuerung für

Öffnungsgeschwindigkeit 1,5 m / sec.

Schließgeschwindigkeit 0,5 m / sec.

(statt Öffnen + Schließen mit 1 m / sec.)

❏	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: