Novoferm Aufblasbare Torabdichtung mit modularem Aufbau

Typ NovoSeal S620

Aufblasbare Torabdichtung mit Seiten- und Dachteilen mit platisolbeschichtetem Blech (Farbe RAL 7037) verkleidet.

Ober- und Seitenbälge aus PVC.

Vordere Abdeckplane aus 3 mm starkem PVC-Gewebe.

Integrierte Eckkissen in den Seitenbälgen.

Feuerverzinkte Anfahrschutzkonsolen.

Betrieb über separate Steuerung oder alternativ als integrierte Lösung mit höherem Automatisierungsgrad

Twin-Lüftermotoren zum sicheren und schnellen Aufblasen der Bälge.

Breite (mm):		3400

Höhe (mm): 		3500

Tiefe (mm): 		800

Breite Seitenbalg (mm):	600

Höhe Oberbalg (mm):	1200

PVC Balg Farbe:		schwarz

Optionen

Sondergrößen bis Nennbreite 3800 mm / Nennhöhe 4700 mm

Oberbalg Höhe 1400 mm

Seitenbalg Breite 750 mm

Bälge aus Cordura

Einhausung aus Iso-Paneel

Aufdruck Ziffer auf der oberen Plane